Приложение №1 к протоколу общего собрания ТСЖ «Красноармейская, 100» от 26 декабря 2014 года

Перечень
услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном жилом доме
 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения 
по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, 100 
(жилая часть)

	№№
п/п
	Наименование работ
	Периодичность

	1. 
	I.Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования

	2. 
	Влажное подметание полов лифтового холла 1 этажа, лифтовых кабин, лестничных маршей и площадок до жилой части 
	Ежедневно
	но не реже предусмотренного нормативами[footnoteRef:1] по эксплуатации жилищного фонда: ЖНМ-96-01/7,  [1: ] 

ЖНМ-96-01/8 


	3. 
	Влажное подметание полов во всех помещениях общего пользования
	__1___ раз в 2 дня
	

	4. 
	Мытье лифтовых холлов, внеквартирных коридоров
	__2___ раз в неделю
	

	5. 
	Мытье лестничных маршей и площадок, тамбуров, переходных балконов
	__2___ раза в месяц
	

	6. 
	Влажная протирка дверей, перил, отопительных приборов, шкафов для электрощитов и слаботочных устройств
	___4_ раза
 в год
	

	7. 
	Обметание пыли с потолков
	___4__ раза в год
	

	8. 
	Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования
	___4_ раза 
в год
	

	9. 
	Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер
	___2__ раза в год
	

	10. 
	Уборка чердачного и подвального помещения
	___2_ раз(а) в год
	

	II. Уборка земельного участка,  входящей в состав общего имущества многоквартирного дома ( 1 класс)

	Холодный период

	11. 
	Сдвигание свежевыпавшего снега при больших осадках
	___1__ раз в сутки

	12. 
	Подметание свежевыпавшего снега толщ. слоя до 2 см  при больших осадках
	Через 3 часа во время снегопада 

	13. 
	То же, со ступеней и площадок при больших осадках
	Через 3 часа во время снегопада

	14. 
	Подметание свежевыпавшего снега толщ. слоя до 2 см  
	___1__ раз в сутки

	15. 
	То же, со ступеней и площадок
	___1__ раз в сутки

	16. 
	Посыпка песком территории
	___2__ раз в сутки во время гололеда

	17. 
	Очистка территории от наледи
	___2__ раз в сутки во время гололеда

	18. 
	Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек
	По мере необходимости

	19. 
	Сдвигание снега, сброшенного с крыш
	По мере необходимости

	20. 
	Уборка контейнерных площадок
	По мере необходимости

	21. 
	Подметание снега
	___1__ раз в сутки

	22. 
	Посыпка песком территории
	___1__ раз в сутки

	23. 
	Уборка территории площадок в теплый период года
	___1__ раз в сутки

	24. 
	Подметание территории 
	___2__ раз в сутки

	25. 
	Уборка газонов от случайного мусора
	___2__ раз в сутки

	26. 
	Скашивание травы на газонах
	___1__ раз в месяц

	27. 
	Поливка газонов из шланга
	___1__ раз в неделю

	28. 
	Уборка приямков 
	___2___ раз(а) в год

	29. 
	Очистка урн от мусора
	___2__ раз в сутки

	30. 
	Промывка урн
	___1__ раз(а)  в месяц

	31. 
	Благоустройство
	По мере необходимости

	III. Услуги вывоза бытовых отходов и  крупногабаритного мусора

	32. 
	Вывоз твердых бытовых отходов
	Ежедневно 

	33. 
	Вывоз крупногабаритного мусора
	По мере необходимости

	IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

	34. 
	Укрепление водосточных труб, колен и воронок

	___1___ раз(а) в год 

	35. 
	Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевших отмостков
	По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период

	36. 
	Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования.
	По мере необходимости

	37. 
	Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей
	По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период

	38. 
	Промывка и опрессовка систем центрального отопления
	По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период

	V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

	39. 
	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения электротехнических устройств (ЖНМ-96-01/1)
	Прочистка канализационного лежака ___2____ раза  в год.
Проверка исправности канализационных вытяжек ____1__ проверок в год.
Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах - __1_ проверок в год.
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов - __1_ раз в год. 

	40. 
	Регулировка и наладка систем отопления
	По мере надобности

	41. 
	Поверка и ремонт коллективных приборов учета
	По мере необходимости

	42. 
	Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства
	Ежедневно круглосуточно

	43. 
	Обслуживание ламп-сигналов
	Ежедневно круглосуточно

	44. 
	Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности
	Ежемесячно

	45. 
	Проведение электротехнических замеров:
- сопротивления;
- изоляции;
- фазы-нуль
	Согласно требованиям технических регламентов

	VI. Устранение аварии и выполнение заявок населения

	46. 
	Устранение аварии (ЖНМ-96-01/3, ЖНМ-96-01/2) 
	На системах водоснабжения, теплоснабжения, системах канализации,  системах энергоснабжения в течение __1___ суток после получения заявки диспетчером. 

	47. 
	Выполнение заявок населения (ЖНМ-96-01/5)
	Протечка кровли - ___1___сутки(ок),
нарушение водоотвода - __1__сутки(ок),
замена разбитого стекла -___1___ сутки(ок), неисправность освещения мест общего пользования - ___1__ суток, неисправность электрической проводки оборудования - ___8_часов, неисправность лифта - _24__ часов с момента получения заявки.

	
	
	VII. Прочие услуги

	48. 
	Дератизация
	___1____ раза в месяц

	49. 
	Дезинсекция
	По мере необходимости

	50
	Обслуживание системы контроля и управления доступом на придомовую территорию
	Ежедневно

	





Перечень
услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном жилом доме
 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения 
по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, 100 
(торгово-офисная часть)
	№№
п/п
	Наименование работ
	Периодичность

	
	I.Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования

	1. 
	Влажная уборка полов, лестничных маршей и площадок
	Ежедневно с 8 до 21 часа

	2. 
	Поддерживающая уборка пола
	Ежедневно с 8 до 21 часа

	3. 
	Мытье лифтовых холлов, уборка траволатора и эскалаторов
	__3___ раз в день

	4. 
	Влажная протирка дверей, перил, отопительных приборов, шкафов для электрощитов и слаботочных устройств
	___2__ раз в день

	5. 
	Обметание пыли с потолков
	___1__ раз(а) в день

	6. 
	Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования
	___1__ раз(а) в день

	7. 
	Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования
	___1__ раз(а) в день

	8. 
	Уборка входных групп
	___3__ раз(а) в день

	II. Уборка земельного участка,  входящей в состав общего имущества многоквартирного дома ( 1 класс)

	Холодный период

	9. 
	Сдвигание свежевыпавшего снега при больших осадках
	___1__ раз в сутки

	10. 
	Подметание свежевыпавшего снега толщ. слоя до 2 см  при больших осадках
	Через 1 часа во время снегопада 

	11. 
	То же, со ступеней и площадок при больших осадках
	Через 1 час во время снегопада

	12. 
	Подметание свежевыпавшего снега толщ. слоя до 2 см  
	___3__ раза в сутки

	13. 
	То же, со ступеней и площадок
	каждый час рабочего времени торгового центра 

	14. 
	Посыпка песком территории
	___1__ раз в сутки во время гололеда

	15. 
	Очистка территории от наледи
	___1__ раз в сутки во время гололеда

	16. 
	Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек
	По мере необходимости

	17. 
	Сдвигание снега, сброшенного с крыш
	По мере необходимости

	18. 
	Уборка контейнерных площадок
	По мере необходимости

	68.1
	Подметание снега
	___1__ раз в сутки

	68.2.
	Посыпка песком территории
	___1__ раз в сутки

	68.3.
	Уборка территории площадок в теплый период года
	___1__ раз в сутки

	19. 
	Подметание территории 
	___1__ раз в сутки

	20. 
	Уборка газонов от случайного мусора
	___1__ раз в сутки

	21. 
	Скашивание травы на газонах
	___2__ раз в месяц

	22. 
	Поливка газонов из шланга
	___1__ раз в неделю

	23. 
	Уборка приямков 
	___2___ раз(а) в месяц

	24. 
	Очистка урн от мусора
	___4__ раза в сутки

	25. 
	Промывка урн
	___1__ раз(а)  в неделю

	26. 
	Благоустройство
	По мере необходимости

	III. Услуги вывоза бытовых отходов и  крупногабаритного мусора

	27. 
	Вывоз твердых бытовых отходов
	Ежедневно 

	28. 
	Вывоз крупногабаритного мусора
	Ежедневно

	IV. Подготовка к сезонной эксплуатации

	29. 
	Укрепление водосточных труб, колен и воронок
	___3___ раз(а) в год 

	30. 
	Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевших отмостков
	По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период

	31. 
	Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования.
	По мере необходимости

	32. 
	Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей
	По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период

	33. 
	Промывка и опрессовка систем центрального отопления
	По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период

	V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

	34. 
	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения электротехнических устройств (ЖНМ-96-01/1)
	Прочистка канализационного лежака ___2___ раза в год.
Проверка исправности канализационных вытяжек ____1__ проверок в год.
Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах - __1_ проверок в год.
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов - __1_ раз в год. 

	35. 
	Регулировка и наладка систем отопления
	По мере необходимости

	36. 
	Поверка и ремонт коллективных приборов учета тепла, электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения. Обслуживание системы автоматического учета тепла. 
	По мере необходимости

	37. 
	Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства
	Ежедневно круглосуточно

	38. 
	Обслуживание ламп-сигналов
	Ежедневно круглосуточно

	39. 
	Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности
	Ежедневно круглосуточно

	40. 
	Проведение электротехнических замеров:
- сопротивления;
- изоляции;
- фазы-нуль
	Согласно требованиям технических регламентов

	VI. Устранение аварии и выполнение заявок 

	41. 
	Устранение аварии (ЖНМ-96-01/3, ЖНМ-96-01/2) 
	На системах водоснабжения, теплоснабжения, системах канализации,  системах энергоснабжения в течение __3___ часов после получения заявки диспетчером. 

	42. 
	Выполнение заявок
	Протечка кровли - ___1___сутки(ок),
нарушение водоотвода - __1__сутки(ок),
замена разбитого стекла -___1___ сутки(ок), неисправность освещения мест общего пользования - ___1__ суток, неисправность электрической проводки оборудования - ___8_часов, неисправность лифта - _24__ часов с момента получения заявки.

	
	
	VII. Прочие услуги

	43. 
	Дератизация
	___1____ раза в месяц

	44. 
	Дезинсекция
	По мере необходимости






